中山医学院实验室开展夜间实验活动备案表（2018年）

| 实验室名称 |  | 实验室楼宇房号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验负责人 | 姓名： 电话： | 实验室安全管理员 | 姓名： 电话： |
| 夜间实验需求与风险评估 | 本实验室夜间实验活动需求与风险评估情况如下（请在相应选项处划√）： 1.开展夜间实验活动频率： □偶尔 □频繁 □长期 2.是否在23:30后开展实验：□偶尔 □频繁 □长期 □不需要 3.夜间实验涉及的主要风险因子（可多选）： 物理因子：□水 □电 □特种设备（气瓶、高压灭菌器等） □其他 化学因子：□普通化学品 □有毒化学品 □易燃易爆品 □其他 生物因子：□生物组织样品 □血制品 □病原体 □其他 4.实验室安全管理评估： 开展实验室安全教育：□偶尔 □定期 □未实施 开展实验室内部安全检查：□偶尔 □定期 □未实施 实验安全防护与应急处置措施：□ 5.其他情况说明： |  |  |
| 夜间实验申请与承诺 | 因科研需要，本实验室申请开展夜间实验。 同时，实验室负责人承诺以下事项： 1.本实验室已如实开展夜间实验活动情况评估，明确夜间实验活动需求，了解实验室风险因子以及了解实验室安全管理现状。 2.本实验室将加强夜间实验活动管理： （1）在实验室负责人同意的情况下，方开展夜间实验活动； （2）对从事夜间活动的人员加强安全教育与培训，增强安全意识； （3）确保夜间实验活动至少2人同时在场； （4）确保实验室安全防护设施齐备，应急处置措施及时有效。 （5）承诺夜间不使用高温设备，使用时会安排人员值守。 实验室负责人签名： 年 月 日 |  |  |
| 学院审查意见 | 学院负责人签名： 年 月 日 |  |  |

备注：1. 学院每年年初集中开展实验室从事夜间实验活动申请、评估与审查备案工作。

2. 新建实验室可根据工作需要随时申请。

附：

实验室开展夜间实验管理要求

为加强我院过夜实验的安全管理，防范实验室安全事故的发生，保护师生员工的人身安全和财产安全，维护教学科研活动的正常开展，现将夜间开展实验管理要求重申如下：

一、实验过程严禁离岗。

实验过程严禁离开岗位，进行危险性实验时须至少两人在场；实验结束或离开实验室前，必须按规定采取结束或暂离实验的措施，关闭仪器设备、水、电、气和门窗等，并做好记录。

二、原则上不允许在无人看管的情况下开展过夜实验。

每天22时之前实验人员必须离开实验室，如确需延长实验工作时间，最晚不能超过23时30分。

三、确需开展过夜实验的，应按程序报批后方可开展。

过夜的实验，须在保证实验安全的前提下，填写《中山医学院实验室开展夜间实验活动备案表》，经实验室负责人签字，并报学院备案方可进行。过夜实验原则上至少安排两人同时在场。

四、过夜实验前需对实验室进行安全评估

过夜的实验根据反应药品种类、反应量、反应温度、反应压力等实验条件评估是否需人员值守，如确定实验在安全可控范围内后方可进行无人值守的过夜实验，同时须将实验装置周边清理干净，不得放置易燃易爆品，并在实验处张贴明显标识，并留下联系方式。

如空调、烤箱、计算机、饮水机等设备不得在无人情况下开机过夜；确需过夜或连续运行的设备，应采取必要的安全保护措施，无安全保护措施的需安排人员值守。

五、过夜实验安全承诺

过夜实验人员需熟悉《中山大学实验室安全手册》和《中山医学院实验室安全管理办法（试行）》内的各项安全管理制度和要求，承诺严格遵守实验室各项安全管理规定和操作规程，了解实验室及周边的安全设施和应急设施，并熟知正确使用方法。因自己违反规定发生安全事故，造成人身伤害和财产损失，个人愿意承担相应责任。

六、应急处理与报告

实验室需配备应急急救包。一旦发生火灾、爆炸、失窃及污染等安全事故时，应第一时间采取有效应急措施，并向单位负责人、设备与实验室管理处和保卫处等部门报告。