## 空调清单
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 品牌型号 | 规格配置 | 单价 | 数量 | 存放地点.名称 | 存放地点补充 | 入账时间 | 资产保管单位 | 供货商
1 | 20143918 | 壁挂式空调（格力） | KFR-50GW | 5000W,冷暖 | 5648 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼701 | 2014年04月28日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
2 | 20150105 | 壁挂式空调（格力） | KFR-50GW/(50556)B1N1 | 两匹/冷暖 | 6166.3 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼431 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
3 | 20150340 | 壁挂式空调（格力） | KFR-35GW(35570)Aa-3 | 3500W/冷暖 | 4473 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼603 | 2015年01月09日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
4 | 2015B897 | 柜式空调机（美的） | KFR-120L/wSDNY-GC | 12000W/冷暖 | 10500 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼324 | 2015年05月28日 | 生命科学学院 | 广州市灿炜家用电器有限公司
5 | 20150099 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/K(1256T)N2 | 五匹/冷暖 | 10734.87 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼319 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
6 | 20150102 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/K(1256T)N2 | 五匹/冷暖 | 10614.87 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼326 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
7 | 20150103 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/K(1256T)N2 | 五匹/冷暖 | 10614.87 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼324 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
8 | 20150104 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/K(1256T)N2 | 五匹/冷暖 | 10614.88 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼324 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
9 | 20150107 | 壁挂式空调（格力） | KFR-35GW/(35570)Aa-3 | 大1.5P/冷暖 | 3191.85 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼326 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
10 | 20150108 | 壁挂式空调（格力） | KFR-35GW/(35570)Aa-3 | 大1.5P/冷暖 | 3191.85 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼326 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
11 | 20150109 | 壁挂式空调（格力） | KFR-26GW/(26570)Aa-2 | 大一匹/冷暖 | 3126.3 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼320 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
12 | 20150129 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/(1256S)Aa- | 五匹/冷暖/天花 | 10187 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼308 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
13 | 20150130 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/(1256S)Aa- | 五匹/冷暖/天花 | 10187 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼308 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
14 | 20150100 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/K(1256T)N2 | 五匹/冷暖 | 10734.87 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼322室 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
15 | 20150110 | 壁挂式空调（格力） | KFR-26GW/(26570)Aa-2 | 大一匹/冷暖 | 3126.3 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼322室 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
16 | 20150111 | 壁挂式空调（格力） | KFR-35GW/35583FNAa-A | 大1.5匹/冷暖/变频/分体式 | 4591 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼322室 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
17 | 20150101 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/K(1256T)N2 | 五匹/冷暖 | 10734.87 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼626室 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
18 | 20150133 | 壁挂式空调（格力） | KFR-50GW/K(50556)B1- | 冷暖型/大2.0P,定频/3.49能效 | 6148 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼638 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
19 | 20150124 | 壁挂式空调（格力） | KFR-26GW(26580)FNBA- | 大一匹/冷暖/分体 | 3221.5 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼313 | 2015年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
20 | 20150314 | 壁挂式空调（格力） | KFR-50GW/(50556)B1N1 | 两匹/冷暖 | 5348 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼102室物业值班室 | 2015年01月09日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
21 | 20150791 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/K(1256T)N2 | 五匹/冷暖 | 10454.27 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼一楼鱼房 | 2015年01月19日 | 生命科学学院 | 广州市家盛制冷设备安装工程有限
22 | 20150792 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/K(1256T)N2 | 五匹/冷暖 | 10454.27 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼一楼鱼房 | 2015年01月19日 | 生命科学学院 | 广州市家盛制冷设备安装工程有限
23 | 20150796 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/K(1256T)N2 | 五匹/冷暖 | 8800 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼634 | 2015年01月19日 | 生命科学学院 | 广州市家盛制冷设备安装工程有限
24 | 2015L481 | 天花式空调（格力） | KFR-72TW/(7256S)Aa-3 | 冷暖/7200W | 9250 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼643 | 2015年11月29日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
25 | 2015L482 | 天花式空调（格力） | KFR-72TW/(7256S)Aa-3 | 冷暖/7200W | 9250 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼643 | 2015年11月29日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
26 | 2015L483 | 天花式空调（格力） | KFR-72TW/(7256S)Aa-3 | 冷暖/7200W | 9250 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼643 | 2015年11月29日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
27 | 2015P911 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/1256SA0-3 | 冷暖5匹 | 11823 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼310 | 2015年12月27日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
28 | 2015P909 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/(1256S)Aa3 | 冷暖5匹 | 11823 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼302 | 2015年12月27日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
29 | 2015P910 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/1256SA0-3 | 冷暖5匹 | 11823 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼310 | 2015年12月27日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
30 | 2015P912 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/1256SA0-3 | 冷暖5匹 | 11823 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼302 | 2015年12月27日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
31 | 20162442 | 壁挂式空调（格力） | KFR-35GW/(35592)FNhD | 1.5匹，冷暖,变频 | 3590 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼515 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州市家盛制冷设备安装工程有限
32 | 20162454 | 天花式空调（格力） | KFR-50TW/(5056)Aa-3 | 两匹，冷暖，定频 | 7550 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼641 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
33 | 20162457 | 天花式空调（格力） | KFR-50TW/(5056)Aa-3 | 两匹，冷暖，定频 | 7550 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼641 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
34 | 20162458 | 天花式空调（格力） | KFR-50TW/(5056)Aa-3 | 两匹，冷暖，定频 | 7550 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼642 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
35 | 20162459 | 天花式空调（格力） | KFR-50TW/(5056)Aa-3 | 两匹，冷暖，定频 | 7550 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼642 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
36 | 20162460 | 天花式空调（格力） | KFR-50TW/(5056)Aa-3 | 两匹，冷暖，定频 | 7550 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼642 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
37 | 20162461 | 天花式空调（格力） | KFR-50TW/(5056)Aa-3 | 两匹，冷暖，定频 | 7550 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼642 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
38 | 20162115 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW(1256S)Aa-3 | 五匹，冷暖 | 11155 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼528 | 2016年02月19日 | 生命科学学院 | 广州市家盛制冷设备安装工程有限
39 | 20162354 | 天花式空调（格力） | KFR-120Tw(1256s)Aa-3 | 五匹冷暖 | 10675.5 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼538室 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
40 | 20162353 | 天花式空调（格力） | KFR-120Tw(1256s)Aa-3 | 五匹冷暖 | 10675.5 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼404 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
41 | 20162349 | 天花式空调（格力） | KFR-120Tw(1256s)Aa-3 | 五匹冷暖 | 10675.5 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼402 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
42 | 20162401 | 壁挂式空调（格力） | KFR-35GW/(35592)FNhD | 1.5匹，冷暖,变频 | 3590 | 1 | 广州校区东校园 | 东校生科大楼133室 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州市家盛制冷设备安装工程有限
43 | 20162473 | 壁挂式空调（格力） | KER-35GW/(35570)Ga-3 | 1.5匹/冷暖 | 3360 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼524 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
44 | 20162474 | 壁挂式空调（格力） | KFR-26GW/(26570)Ga-3 | 1匹、冷暖 | 2848 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼524 | 2016年02月24日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
45 | 2016B995 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/(1256S)NhB | 120kW,冷暖 | 8700 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼542 | 2016年08月29日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
46 | 2016B981 | 柜式空调机（格力） | KFR-120LW NhAc-3 | 定频/冷暖 | 10100 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼703室 | 2016年08月29日 | 生命科学学院 | 广州市耀泽贸易有限公司
47 | 2016C778 | 柜式空调机（格力） | KFR-72LW/(72596)FNAa | 3匹 变频 冷暖 | 11670 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼541室 | 2016年09月12日 | 生命科学学院 | 广州市海珠区宏达科技有限公司
48 | 2016P931 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/(1256S) | 5匹/冷暖 | 11983 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼111室 | 2016年11月15日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
49 | 2016P932 | 天花式空调（格力） | KFR-120TW/(1256S) | 5匹/冷暖 | 11983 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼122 | 2016年11月15日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
50 | 2016C401 | 壁挂式空调（美的） | KFR-32GW/DY-PA402(R3 | 小1.5匹 | 2550 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼502 | 2016年09月03日 | 生命科学学院 | 广州市海珠区宏达科技有限公司
51 | 2016P929 | 天花式空调（格力） | KFR-72TW | 3匹冷暖 | 11888 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼124室 | 2016年11月15日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
52 | 2016P930 | 天花式空调（格力） | KFR-72TW | 3匹冷暖 | 11888 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼124室 | 2016年11月15日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
53 | 2016P933 | 壁挂式空调（格力） | KFR-26GW(26592)NhDa- | 1匹,冷暖 | 3618 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼124室 | 2016年11月15日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
54 | 2016P934 | 壁挂式空调（格力） | KFR-50GW/(50556)Ba-3 | 2匹,冷暖 | 4070 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼124室 | 2016年11月15日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
55 | 20169205 | 壁挂式空调（格力） | KFR-23GW/(23570)Aa-3 | 3500W/冷暖/小1P | 2370 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼206 | 2016年06月07日 | 生命科学学院 | 广州市诚繁贸易有限公司
56 | 20169206 | 壁挂式空调（格力） | KFR-26GW/(26583)FNAa | 3500W/冷暖/大1P | 2890 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼209外间 | 2016年06月07日 | 生命科学学院 | 广州市诚繁贸易有限公司
57 | 20169207 | 壁挂式空调（格力） | KFR-23GW/(23570)Aa-3 | 3500W/冷暖/小1P | 2320 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼209内间 | 2016年06月07日 | 生命科学学院 | 广州市诚繁贸易有限公司
58 | 2016C400 | 天花式空调（格力） | KFR-50TW/(5056)NhBa3 | 两匹/冷暖 | 5998 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼528 | 2016年09月03日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
59 | 2016D578 | 壁挂式空调（格力） | KFR-35GW/(35592)NhDa | 3500W/冷暖/1.5P | 2818 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼528 | 2016年09月19日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
60 | 2016D579 | 壁挂式空调（格力） | KFR-35GW/(35592)NhDa | 3500W/冷暖/1.5P | 2818 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼528 | 2016年09月19日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
61 | 2016E469 | 壁挂式空调（格力） | KF-26GW | 单冷/2600W/大一匹 | 2218 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼524 | 2016年09月28日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
62 | 2016E470 | 天花空调机（格力） | KFR-120TW | 五匹/冷暖/天花式 | 8848 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼524 | 2016年09月28日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
63 | 17A00644 | 柜式空调机（格力） | KFR-120LW/(12568S)Nh | 5匹/冷暖 | 7998 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼706室 | 2017年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
64 | 17A00645 | 柜式空调机（格力） | KFR-120LW/(12568S)Nh | 5匹/冷暖 | 7998 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼706室 | 2017年01月08日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
65 | 2017012774 | 天花式空调 | KFR-120TW/1256S)NhBa-3 | 冷暖，5匹，定频 | 12533 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼534猪病研究生 | 2017年10月27日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
66 | 2017036531 | 壁挂式空调 | 美的KF-23GW/Y-DA400(D3) | 单冷，小1匹；定频，制冷量：2390W；制冷功率：725W | 3145 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼538室 | 2017年12月11日 | 生命科学学院 | 广州市劲创电脑有限公司
67 | 2017036532 | 壁挂式空调 | 美的KF-35GW/Y-DA400(D3) | 单冷，1.5匹，定频，制冷量：3580W；制冷功率：1090W | 3655 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼536室 | 2017年12月11日 | 生命科学学院 | 广州市劲创电脑有限公司
68 | 2017035186 | 壁挂式空调 | 格力 KF-23GW/（23392）NhAa-3 | 小1匹，定频，单冷 | 4210 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼133室 | 2017年12月12日 | 生命科学学院 | 广州市海珠区宏达科技有限公司
69 | 2018035690 | 壁挂式空调 | 格力 KFR-23GW/(23392)NhAa-3 | 单冷,小1匹 ,定频 能效等级：3级,适用面积(平方米)：6-9 制冷量(W)：2360 制冷功率(W)：726 外机噪音(dB(A)：≤49 循环风量(m3/h)：510 扫风方式：上下扫风 自动清洁：不支持 静音设计：支持 独立除湿：支持 规格 制冷剂：R32 电压/频率（V/HZ）：220/50 内机尺寸（宽x高x深）mm：776*268*186 外 | 4276.5 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1层仪器室② | 2018年12月07日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
70 | 2018035691 | 壁挂式空调 | 格力 KFR-23GW/(23392)NhAa-3 | 单冷,小1匹 ,定频 能效等级：3级,适用面积(平方米)：6-9 制冷量(W)：2360 制冷功率(W)：726 外机噪音(dB(A)：≤49 循环风量(m3/h)：510 扫风方式：上下扫风 自动清洁：不支持 静音设计：支持 独立除湿：支持 规格 制冷剂：R32 电压/频率（V/HZ）：220/50 内机尺寸（宽x高x深）mm：776*268*186 外 | 4276.5 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1层仪器室③ | 2018年12月07日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司
71 | 2018001207 | 壁挂式空调 | 格力KFR-26GW(26592)NhDa-3 | 1匹，冷暖 | 2650 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼530内室 | 2018年03月05日 | 生命科学学院 | 广州市海珠区宏达科技有限公司
72 | 2021024973 | 净化型风冷管道式空调机组 | 南京天加 TSD50CRI-U/TSA50GR | 制冷量12.1KW，制热量13.3KW，功率4.63KW，冷媒管道直径12.7/19.05 | 25086 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼109室（主机在110室） | 2021年08月03日 | 生命科学学院 | 广州倬盈商贸发展有限公司

## 家具清单
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格配置 | 单价 | 价值 | 数量 | 存放地点 | 存放地点补充 | 财务入账日期 | 资产保管部门 | 相片
1 | 2016-3552 | 仪器台（满柜） | 2700*750*850 | 5022 | 5022 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室③ | 2016年12月10日 | 生命科学学院
2 | 2016-3550 | 仪器台（满柜） | 1300*900*850 | 2418 | 2418 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室③ | 2016年12月10日 | 生命科学学院
3 | 2016-3548 | 仪器台（满柜） | 3500*900*850 | 6563 | 6563 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室③ | 2016年12月10日 | 生命科学学院
4 | 2016-3551 | 角柜 | 1100*1100*850 | 2046 | 2046 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室③ | 2016年12月10日 | 生命科学学院
5 | 2016-3549 | 角柜 | 1100*1100*850 | 2046 | 2046 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室③ | 2016年12月10日 | 生命科学学院
6 | 2016-3547 | 仪器台（满柜） | 6200*900*850 | 10300 | 10300 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室① | 2016年12月10日 | 生命科学学院
7 | 2016-3546 | 仪器台（满柜） | 5000*900*850 | 8520 | 8520 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室① | 2016年12月10日 | 生命科学学院
8 | 2016-3556 | 仪器台（满柜） | 4200*1200*850 | 7938 | 7938 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室⑥ | 2016年12月10日 | 生命科学学院
9 | 2016-3553 | 仪器台（满柜） | 3900*900*850 | 5150 | 5150 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室⑥ | 2016年12月10日 | 生命科学学院
10 | 2016-3555 | 仪器台（满柜） | 2400*900*850 | 3888 | 3888 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室⑥ | 2016年12月10日 | 生命科学学院
11 | 2016-3554 | 角柜 | 1100*1100*850 | 1782 | 1782 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼1楼仪器室⑥ | 2016年12月10日 | 生命科学学院
12 | 2015-0315 | 实验台 | C-FRAME结构（C型钢木结构）;台面采用实芯理化板 | 2820 | 2820 | 1 | 广州校区东校园 | 东校生命科学大楼519 | 2015年02月10日 | 生命科学学院
13 | 2016-3583 | 屏风卡位 | 1400*600*1200 | 1850 | 1850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼123 | 2016年12月10日 | 生命科学学院
14 | 2016-3581 | 屏风卡位 | 1400*600*1200 | 1850 | 1850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼123 | 2016年12月10日 | 生命科学学院
15 | 2016-3580 | 屏风卡位 | 1400*600*1200 | 1850 | 1850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼123 | 2016年12月10日 | 生命科学学院
16 | 2016-3582 | 屏风卡位 | 1400*600*1200 | 1850 | 1850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼123 | 2016年12月10日 | 生命科学学院
17 | 2016-3585 | 屏风卡位（带柜子） | 1400*600*1200 | 1850 | 1850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼123 | 2016年12月10日 | 生命科学学院
18 | 2016-3584 | 屏风卡位（带柜子） | 1400*600*1200 | 1850 | 1850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼123 | 2016年12月10日 | 生命科学学院
19 | 2016-3587 | 文件柜 | 1200*400*2000 | 1650 | 1650 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼123 | 2016年12月10日 | 生命科学学院
20 | 2016-3586 | 文件柜 | 900*400*2000 | 1370 | 1370 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼123 | 2016年12月10日 | 生命科学学院
21 | 2009-0390 | 班椅 |  | 1242.8 | 1242.8 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼123 | 2009年01月10日 | 生命科学学院
22 | 2016-3166 | 边台 | 2000*750*850 | 2464 | 2464 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼105 | 2016年12月10日 | 生命科学学院
23 | 2015-4724 | 边台 | 1500*750*835 | 1924.56 | 1924.56 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼104实验室内间 | 2015年12月10日 | 生命科学学院
24 | 2016-3167 | 边台 | 1300*750*850 | 1601.6 | 1601.6 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼104实验室外间 | 2016年12月10日 | 生命科学学院
25 | 2015-4791 | 卡位 | 1300*600*1050 | 2850 | 2850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼206 | 2015年12月10日 | 生命科学学院
26 | 2015-4790 | 卡位 | 1300*600*1050 | 2850 | 2850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼206 | 2015年12月10日 | 生命科学学院
27 | 2015-4789 | 卡位 | 1300*600*1050 | 2850 | 2850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼206 | 2015年12月10日 | 生命科学学院
28 | 2015-4788 | 卡位 | 1300*600*1050 | 2850 | 2850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼206 | 2015年12月10日 | 生命科学学院
29 | 2015-4787 | 卡位 | 1300*600*1050 | 2850 | 2850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼206 | 2015年12月10日 | 生命科学学院
30 | 2015-4786 | 卡位 | 1300*600*1050 | 2850 | 2850 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼206 | 2015年12月10日 | 生命科学学院
31 | 2014-1758 | 单人位屏风 | 密度板，1.4*1.2米 | 1250 | 1250 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼224 | 2014年10月10日 | 生命科学学院
32 | 2014-1757 | 单人位屏风 | 密度板，1.4*1.2米 | 1250 | 1250 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼224 | 2014年10月10日 | 生命科学学院
33 | 2010-0554 | 文件柜 | 2700W*400D*2000H | 5200 | 5200 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼524 | 2010年07月10日 | 生命科学学院
34 | 2016-2843 | 办公台 | 1.6*0.8米 | 1550 | 1550 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼524 | 2016-11-10 | 生命科学学院
35 | 2016-2836 | 办公桌 | 1.8*0.9米 | 1980 | 1980 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼524 | 2016-11-10 | 生命科学学院
36 | 2016-2840 | 办公椅 | 真皮 | 1750 | 1750 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼524 | 2016-11-10 | 生命科学学院
37 | 2018010259 | 办公卡桌 | 1400*600*1200，铝合金材质为主框架 | 1100 | 1100 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼216 | 2018年07月05日 | 生命科学学院
38 | 2018010258 | 办公卡桌 | 1400*600*1200，铝合金材质为主框架 | 1100 | 1100 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼216 | 2018年07月05日 | 生命科学学院
39 | 2018010254 | 办公卡桌 | 1400*600*1200，铝合金材质为主框架 | 1100 | 1100 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼216 | 2018年07月05日 | 生命科学学院
40 | 2018010253 | 办公卡桌 | 1400*600*1200，铝合金材质为主框架 | 1100 | 1100 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼216 | 2018年07月05日 | 生命科学学院
41 | 2018010252 | 办公卡桌 | 1400*600*1200，铝合金材质为主框架 | 1100 | 1100 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼216 | 2018年07月05日 | 生命科学学院
42 | 2018010251 | 办公卡桌 | 1400*600*1200，铝合金材质为主框架 | 1100 | 1100 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼216 | 2018年07月05日 | 生命科学学院
43 | 2018051204 | 办公桌 | 1400*1400*750/屏风基材选用原木碎压成型3mmE1级中纤板 | 1350 | 1350 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼201 | 2018年12月21日 | 生命科学学院
44 | 2018051203 | 办公桌 | 1400*1400*750/屏风基材选用原木碎压成型3mmE1级中纤板 | 1350 | 1350 | 1 | 广州校区东校园 | 生命科学大楼201 | 2018年12月21日 | 生命科学学院